## Naslov
Naručitelj: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK Vinkovačka 61, 31000 Osijek OIB: 61997429886
Predmet nabave:
NAPA ZA KUHINJU U ZGRADI CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK
Troškovnik

## KUHINJA - OPREMA
Troškovnik opreme kuhinje
OPĆI UVJETI NAPOMENE:
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na mjesto ugradnje sve do mjesta ugradnje; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Sve specifikacije dimenzija mjera i karakteristika su okvirne i dozvoljeno je odstupanje +/-5%, osim u stavakama gdje je navedeno drugačije. Stavke nuditi unutar dozvoljenog odstupanja na način da je ugradnja moguća sukladno Projektu opreme (grafički prilog). Stavke unutar poglavlja čine kompaktnu cjelinu.
Prije izrade elemenata stavke treba kontrolirati točnost mjera na mjestu ugradnje.
Za sve navedene prozvođače opreme podrazumijeva se opis drugih proizvođača da bude takav ili jednakovrijedan. Kriterij jednakovrijednosti definiran je u opisu stavke. Stavkama je definirana tražena minimalna razina kvalitete i karakteristika opreme.
Rashladno sredstvo je ekološko prihvatljiv plin sukladno propisima na dan isporuke.
Red.broj. | OPIS | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena (€) | Ukupna cijena (€)
1. NAPA
1. | EKO NAPA Komplet izrada od nehrđajućeg čelika. S mastolovcima izrađeni po sistemu labirint limova od nehrđajućeg čelika i ispustom bez ventilatora i ventilacionih kanala.
| dim. 2600x2000x600mm | kom | 1 |  | 0
1.1. | Odsisni ventilator nape GBW 450/4-T120 sa elastičnom vezom i regulatorom | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Ventilator dobavni zrak GBW 450/4 sa elastičnim vezama i regulatorom | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Elektro grijač 3kW sa elektronskim upravljanjem | kpl | 1 |  | 0
2. | Isporuka i montaža ventilacionih elemenata -'Ventilacija nape (izvod na krov uz zid balkona), visina dizanja do 8 m, prema specifikaciji:
2.1. | Fazoni iz poc. lima 0.8mm | kg | 600 |  | 0
2.2. | Rešetka AFŽ 600x400 | kom | 2 |  | 0
2.3. | Krilna sklopka | kom | 1 |  | 0
2.4. | Izolacija fazona u k-flex 13mm | m2 | 60 |  | 0
2.5. | Rešetka dobavni zrak 425x225 | kom | 2 |  | 0
2.6. | Elektro radovi sa materijalom | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Atest ventilacije | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Ovjesni, spojni i brtveni materijal | kpl | 1 |  | 0
U cijenu uključen sav materijal i rad, prijenosi i prijevozi, te ugradnja.
Sve komplet montirano prema uputi proizvođača s puštanjem u pogon.
Obračun po kompletno ugrađenoj i ispitanoj opremi, s potrebnim brtvenim materijalom, u punoj funkcionalnosti.
1. | UKUPNO: |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1. | NAPA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25 %): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (S PDV-OM): |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Rekapitulacija
NAPA ZA KUHINJU U ZGRADI CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OSIJEK KUHINJE
1. | Oprema kuhinje
1. | NAPA | 0
1. | UKUPNO OPREMA | 0
| UKUPNO 1+2+3 | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0
Cijene su bez PDV-a!
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.